## 表紙（数量公開）
北海道教育大学（函館美原）附属函館中学校校舎改修機械設備工事（Ⅱ期）
参考数量（変更）
変更事項
| 【1】 | 共通事項
| 1， | 追加・変更したセルは黄色で、削除したセルは赤色で表示している
| 2， | 項目を追加したものは名称、適用、数量セルを黄色で表示している
| 3， | 適用を変更したものは適用のセルを黄色で表示している
| 4， | 数量を変更したものは数量のセルを黄色で表示している
| 【2】 | 主な変更内容
| 1， | 細目内訳内の屋内消火栓（埋込型）を1組追加した。

## 種目
| 工 事 名 | 北海道教育大学（函館美原）附属函館中学校校舎改修機械設備工事（Ⅱ期）
| （工事価格 |  | ）
（種目別内訳書）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ | 校舎棟 |  | 1 | 式
Ⅱ | ボイラー室棟 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格）
消費税等相当額
総合計（工事費）

## 科目
（科目別内訳書）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 校舎棟
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4 | 給水設備 |  | 1 | 式
5 | 排水設備 |  | 1 | 式
6 | 給湯設備 |  | 1 | 式
7 | 消火設備 |  | 1 | 式
8 | ｶﾞｽ設備 |  | 1 | 式
9 | 撤去工事 |  | 1 | 式
10 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | ボイラー室棟
1 | 給水設備 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 中科目
（中科目別内訳書）
科目名称 |  | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 校舎棟
1 | 空気調和設備 | （１）機器設備 | 1 | 式
|  | （２）配管設備 | 1 | 式
|  | （３）電気配線設備 | 1 | 式
計
2 | 換気設備 | （１）機器設備 | 1 | 式
|  | （２）ﾀﾞｸﾄ設備 | 1 | 式
|  | （３）総合調整費 | 1 | 式
|  | （４）電気配線設備 | 1 | 式
計
3 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
計
4 | 給水設備 | （１）屋外給水設備 | 1 | 式
|  | （２）屋内給水設備 | 1 | 式
|  | （３）電気配線設備 | 1 | 式
計
5 | 排水設備 | （１）屋外排水設備 | 1 | 式
|  | （２）屋内排水設備 | 1 | 式
計
6 | 給湯設備 |  | 1 | 式
計
7 | 消火設備 | （１）屋外消火設備 | 1 | 式
|  | （２）屋内消火設備 | 1 | 式
計
8 | ｶﾞｽ設備 | (１)都市ガス設備 | 1 | 式
計
9 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計
10 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | ボイラー室棟
1 | 給水設備 |  | 1 | 式
計
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目
（細目別内訳書）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 校舎棟
1 | 空気調和設備
（１）機器設備
| EHP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ﾂｲﾝ 冷房能力6.2kw 暖房能力7.0kw
| EHP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw
| EHP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw
| EHP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 1 | 組
室外機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw
| EHP-5 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw
| EHP-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw
| EHP-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-8 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-9 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw
| EHP-10 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-11 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-12 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力5.6kw 暖房能力6.7kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力5.6kw 暖房能力6.7kw
| EHP-13 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw
| EHP-14 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力7.0kw 暖房能力8.0kw
| EHP-15 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw
| EHP-16 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力4.0kw 暖房能力5.6kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力4.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-17 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力6.2kw 暖房能力7.0kw
| EHP-18 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw
| EHP-19 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | 1 | 組
室内機 同時ﾂｲﾝ 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw
| EHP-20 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw
| EHP-21 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw
| EHP-22 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力6.2kw 暖房能力7.0kw
| EHP-23 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 ｼﾝｸﾞﾙ 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw
| EHP-24 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力6.2kw 暖房能力7.0kw
| EHP-25 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 室外機 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw | 1 | 組
室内機 天井ｶｾｯﾄ型 同時ﾂｲﾝ 冷房能力6.2kw 暖房能力7.0kw
| CS-1 集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 60台用 | 1 | 個
| 据付・搬入費 |  | 1 | 式
計
（２）配管設備
【ﾄﾞﾚﾝ管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ４０Ａ | 3 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ５０Ａ | 22 | ｍ |  |  | 材工共
| 結露防止層付塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 25A | 94 | ｍ |  |  | 273
| 結露防止層付塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 32A | 160 | ｍ |  |  | 274
| 結露防止層付塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 40A | 39 | ｍ |  |  | 275
| 冷媒管 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 防火区画貫通処理材 |  | 1 | 式 |  |  | 2
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 | 1 | 式 |  |  | 3
| 化粧ｶﾊﾞｰ用架台 |  | 1 | 式 |  |  | 4
| 塩ﾋﾞ製浸透桝 |  | 1 | 式 |  |  | 5
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 6
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 7
| 形鋼振止支持費 |  | 1 | 式 |  |  | 8
計
（３）電気配線設備
| ｴｱｺﾝﾘﾓｺﾝ配線 |  | 1 | 式 |  |  | 9
| ｴｱｺﾝ渡り配線 |  | 1 | 式 |  |  | 10
| ｴｱｺﾝ集中管理ﾘﾓｺﾝ配線 |  | 1 | 式 |  |  | 11
計
2 | 換気設備
（１）機器設備
| HEU-1-1 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 375m3/h×90Pa×0.2kw | 2 | 台
| HEU-1-2 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 90m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-1-3 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 60m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-1-4 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 50m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-1-5 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 50m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-1-6 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 110m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-1-7 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 180m3/h×90Pa×0.11kw | 1 | 台
| HEU-1-8 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 600m3/h×180Pa×0.4kw | 1 | 台
| HEU-1-9 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 270m3/h×90Pa×0.16kw | 3 | 台
| HEU-1-10 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 600m3/h×180Pa×0.4kw | 1 | 台
| HEU-1-11 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 30m3/h×90Pa×0.07kw | 1 | 台
| HEU-2-1 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 350m3/h×90Pa×0.2kw | 2 | 台
| HEU-2-2 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 350m3/h×90Pa×0.2kw | 2 | 台
| HEU-2-3 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 350m3/h×90Pa×0.2kw | 2 | 台
| HEU-2-4 全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ型 350m3/h×90Pa×0.2kw | 2 | 台
| EF-2-1 排風機 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音型 670m3/h×120Pa×0.14kw | 1 | 台
| EF-2-2 排風機 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音型 670m3/h×120Pa×0.14kw | 1 | 台
| VF-1-1 天井埋込換気扇 | 低騒音型 100φ×130m3/h×30Pa×0.02kw | 1 | 台
| VF-1-2 天井埋込換気扇 | 低騒音型 100φ×150m3/h×40Pa×0.02kw | 1 | 台
| VF-1-3 天井埋込換気扇 | 低騒音型 150φ×250m3/h×40Pa×0.03kw | 1 | 台
| VF-2-1 天井埋込換気扇 | 低騒音型 100φ×30m3/h×40Pa×0.02kw | 1 | 台
| VF-2-2 天井埋込換気扇 | 低騒音型 100φ×30m3/h×40Pa×0.02kw | 1 | 台
| VF-2-3 天井埋込換気扇 | 低騒音型 150φ×240m3/h×40Pa×0.03kw | 1 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
計
（２）ﾀﾞｸﾄ設備
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 100φ | 43 | ｍ |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 150φ | 22 | ｍ |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 200φ | 93 | ｍ |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 250φ | 14 | ｍ |  |  | 材工共
| 制気口類 | VHS 350×350 | 2 | 個 |  |  | 21
| 制気口類 | VHS 400×400 ﾌｨﾙﾀｰ付 | 2 | 個 |  |  | 22
| 制気口類 | GVS 250×250 | 4 | 個 |  |  | 23
| 制気口類 | GVS 350×350 | 2 | 個 |  |  | 24
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟ | 250φ | 2 | 個 |  |  | 28
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟ | 100φ | 2 | 個 |  |  | 29
| 電気ﾀﾞﾝﾊﾟ | 100φ | 6 | 個 |  |  | 30
| 電気ﾀﾞﾝﾊﾟ | 150φ | 4 | 個 |  |  | 31
| 電気ﾀﾞﾝﾊﾟ | 200φ | 12 | 個 |  |  | 32
| 電気ﾀﾞﾝﾊﾟ | 250φ | 2 | 個 |  |  | 33
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟ | 100φ | 6 | 個 |  |  | 34
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟ | 150φ | 4 | 個 |  |  | 35
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟ | 200φ | 12 | 個 |  |  | 36
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟ | 250φ | 2 | 個 |  |  | 37
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 直径 100mm | 18 | 個 |  |  | 材工共
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 直径 150mm | 9 | 個 |  |  | 材工共
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 直径 200mm | 32 | 個 |  |  | 材工共
| たわみ継手 |  | 1 | 式 |  |  | 12
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 式 |  |  | 13
| 保温費 |  | 1 | 式 |  |  | 14
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 15
計
（３）総合調整費
| 総合調整費 |  | 1 | 式 |  |  | 16
計
（４）電気配線設備
| 全熱交換ﾕﾆｯﾄﾘﾓｺﾝ配線 |  | 1 | 式 |  |  | 17
| ﾀﾞﾝﾊﾟ+ｼｬｯﾀｰ配線 |  | 1 | 式 |  |  | 18
計
3 | 衛生器具設備
| 洗面化粧台 | LDBA060BAGDS1A / FTV2N-604YN/VP1W | 1 | 組
| 混合水栓 | TKS05301J / SY-WM430SN | 16 | 個
| 掃除流し用水栓 | T23AEQ20C / S-202A | 1 | 個
| 流し台用水栓 | T200SNR13 / LF-7R-13 | 4 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ流し | 1槽ｼﾝｸ 1200W×600D×800H | 1 | 台
| ｽﾃﾝﾚｽ流し | 1槽ｼﾝｸ 1800W×600D×800H | 1 | 台
| ｽﾃﾝﾚｽ流し | 1槽ｼﾝｸ 2000W×600D×800H | 3 | 台
| 生徒用実験台 | ST-535ZZ-C/MF-S/M/H 3600W×900D×700H | 12 | 台
| 教師用実験台 | ST-511RW-C/MF-H 3000W×900D×800H | 2 | 台
| 横水栓 | T200SNR13 / LF-7R-13 | 2 | 個
| 据付費 |  | 1 | 式
計
4 | 給水設備
（１）屋外給水設備
【給水管】
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 屋外埋設 100A | 28 | ｍ |  |  | 277
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 2 | 個 |  |  | 44
| 埋設表示テープ | １５０ｍｍ幅 折り込み率ダブル | 28 | ｍ |  |  | 材工共
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 19
計
（２）屋内給水設備
【給水管】
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ２０ｓｕ | 157 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ２５ｓｕ | 25 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ３０ｓｕ | 15 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ４０ｓｕ | 16 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ６０ｓｕ | 22 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（溶接） | 屋内一般 １００ｓｕ | 61 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（溶接） | 屋外架空等 １００ｓｕ | 1 | ｍ |  |  | 材工共
| 仕切弁 | ５Ｋ 青銅製ねじ込み形 ２０Ａ | 10 | 個 |  |  | 材工共
| 仕切弁 | ５Ｋ 青銅製ねじ込み形 ２５Ａ | 1 | 個 |  |  | 材工共
| 仕切弁 | ５Ｋ 青銅製ねじ込み形 ４０Ａ | 3 | 個 |  |  | 材工共
| バタフライ弁 | １０Ｋ １００Ａ アルミ・ステンレス製ギヤー式 | 1 | 個 |  |  | 材工共
| 屋内止水栓 | 20A 仕切弁相当 | 4 | 個 |  |  | 46
| 電動水抜Dﾊﾞﾙﾌﾞ | 100A | 1 | 個 |  |  | 47
| 同上用操作ｽｲｯﾁ | 1個用 配線共 | 1 | 個 |  |  | 48
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A | 4 | 個 |  |  | 50
| 保温費 |  | 1 | 式 |  |  | 20
| 総合調整費 | 配管系統 | 296 | ｍ |  |  | 51
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 21
| 形鋼振止支持費 |  | 1 | 式 |  |  | 22
計
（３）電気配線設備
| 水抜操作盤配線 |  | 1 | 式 |  |  | 23
計
5 | 排水設備
（１）屋外排水設備
【排水管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＵ 屋外埋設 １００Ａ | 31 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＵ 屋外埋設 １５０Ａ | 48 | ｍ |  |  | 材工共
| 硬質塩化ビニル製インバート桝（Ａ） | 桝径200φ 管径100φ(Y)ふた付 立上り菅801～1200ｍｍ | 1 | 組 |  |  | 材工共
| 硬質塩化ビニル製インバート桝（Ａ） | 桝径200φ 管径150φ(Y)ふた付 立上り菅801～1200ｍｍ | 2 | 組 |  |  | 材工共
| 硬質塩化ビニル製インバート桝（Ａ） | 桝径200φ 管径150φ(Y)ふた付 立上り菅1201～1500ｍｍ | 3 | 組 |  |  | 材工共
| 塩ビ製汚水桝 | 150×200 塩ﾋﾞ蓋200φ ST 1501～1800H | 1 | 組 |  |  | 279
| 塩ビ製雨水桝 | 100×200 塩ﾋﾞ蓋200φ 90L 500H以下 | 1 | 組 |  |  | 280
| 塩ビ製雨水桝 | 100×200 塩ﾋﾞ蓋200φ 90Y 501～800H | 1 | 組 |  |  | 281
| 塩ビ製雨水桝 | 100×200 塩ﾋﾞ蓋200φ ST 501～800H | 1 | 組 |  |  | 282
| 塩ビ製雨水桝 | 150×200 塩ﾋﾞ蓋200φ 90Y 501～800H | 1 | 組 |  |  | 283
| 塩ビ製雨水桝 | 150×200 塩ﾋﾞ蓋200φ 90Y 801～1200H | 1 | 組 |  |  | 284
| 塩ビ製雨水桝 | 150×200 塩ﾋﾞ蓋200φ ST 801～1200H | 1 | 組 |  |  | 285
| 洗浄費 |  | 1 | 式 |  |  | 24
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 25
計
（２）屋内排水設備
【雑排水管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ４０Ａ | 15 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ５０Ａ | 9 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ６５Ａ | 18 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ７５Ａ | 8 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 １００Ａ | 7 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 ４０Ａ | 3 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 ５０Ａ | 48 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 ６５Ａ | 26 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 ７５Ａ | 27 | ｍ |  |  | 材工共
【水抜排水管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ５０Ａ | 1 | ｍ |  |  | 材工共
【雨水管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ７５Ａ | 5 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 １００Ａ | 17 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 ７５Ａ | 57 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用耐火二層管 | ＦＤＶＤ 屋内一般 １００Ａ | 10 | ｍ |  |  | 材工共
【通気管】
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ４０Ａ | 15 | ｍ |  |  | 材工共
| 排水用硬質塩化ビニル管 | ＶＰ 屋内一般 ５０Ａ | 42 | ｍ |  |  | 材工共
| 塩ビ製浸透桝 | 300φ×1000H 塩ﾋﾞ蓋 砕石500×500×300H | 1 | 組 |  |  | 278
| 床上掃除口 | COA 40A | 1 | 個 |  |  | 53
| 床上掃除口 | COA 50A | 2 | 個 |  |  | 54
| 床上掃除口 | COA 100A | 2 | 個 |  |  | 55
| 床上掃除口 | COA 125A | 1 | 個 |  |  | 56
| 間接排水口 | 50A | 1 | 個 |  |  | 58
| 排水金物 | D型目皿 40A | 3 | 個 |  |  | 57
| 通気金具 | VC 50A | 1 | 個 |  |  | 59
| 保温費 |  | 1 | 式 |  |  | 26
| 塗装費 |  | 1 | 式 |  |  | 27
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 28
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 29
| 形鋼振止支持費 |  | 1 | 式 |  |  | 30
計
6 | 給湯設備
| GWB-1 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | FF式 ｶﾞｽ焚 給湯能力16号 壁掛形 | 4 | 台
| ｶﾞｽ給湯器給排気筒延長管 |  | 1 | 式 |  |  | 31
【給湯管】
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 屋内一般 ２０ｓｕ | 12 | ｍ |  |  | 材工共
| 仕切弁 | ５Ｋ 青銅製ねじ込み形 ２０Ａ | 4 | 個 |  |  | 材工共
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 20A | 4 | 個 |  |  | 50
| 保温費 |  | 1 | 式 |  |  | 32
| 据付費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 33
計
7 | 消火設備
（１）屋外消火設備
【消火管】
| 外面被覆鋼管 | 屋外埋設 65A | 28 | ｍ |  |  | 286
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 2 | 個 |  |  | 44
| 埋設表示テープ | １５０ｍｍ幅 折り込み率ダブル | 28 | ｍ |  |  | 材工共
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 34
計
（２）屋内消火設備
【消火管】
| 消火用鋼管（ねじ） | 白 屋内一般 ５０Ａ | 29 | ｍ |  |  | 材工共
| 消火用鋼管（ねじ） | 白 屋内一般 ６５Ａ | 67 | ｍ |  |  | 材工共
| 消火用鋼管（ねじ） | 白 屋外架空等 ６５Ａ | 2 | ｍ |  |  | 材工共
| 屋内消火栓 | 易操作性1号 露出型 | 1 | 組 |  |  | 65
| 屋内消火栓 | 易操作性1号 埋込型 | 3 | 組 |  |  | 66
| 粉末消火設備 | ABC50型 車載式 | 8 | 本 |  |  | 67
| 据付費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式 |  |  | 35
| 形鋼振止支持費 |  | 1 | 式 |  |  | 36
計
8 | ｶﾞｽ設備
(１)都市ガス設備
| 屋外ガス工事 |  | 1 | 式 |  |  | 37
| 屋内ガス工事 |  | 1 | 式 |  |  | 38
計
9 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 39
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 40
計
10 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1 | 式 |  |  | 41
| 発生材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 42
| 発生材処分 |  | 1 | 式 |  |  | 43
計
Ⅱ | ボイラー室棟
1 | 給水設備
【給水管】
| 給湯用ステンレス鋼管（圧縮，プレス，拡管） | 機械室・便所 ２０ｓｕ | 1 | ｍ |  |  | 材工共
| 給湯用ステンレス鋼管（溶接） | 機械室・便所 １００ｓｕ | 13 | ｍ |  |  | 材工共
| 仕切弁 | ５Ｋ 青銅製ねじ込み形 ２０Ａ | 1 | 個 |  |  | 材工共
| バタフライ弁 | １０Ｋ １００Ａ アルミ・ステンレス製ギヤー式 | 2 | 個 |  |  | 材工共
| 量水器 取付費 | 隔測式 貸与 100A | 1 | 個 |  |  | 49
| 保温費 |  | 1 | 式 |  |  | 44
| 総合調整費 | 配管系統 | 14 | ｍ |  |  | 51
| 形鋼振止支持費 |  | 1 | 式 |  |  | 45
計
2 | 撤去工事
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 46
計
3 | 発生材処理
| 発生材積込 |  | 1 | 式 |  |  | 47
| 発生材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 48
| 発生材処分 |  | 1 | 式 |  |  | 49
計
Note on H64: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H65: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H66: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on F67: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F68: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F69: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F70: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F71: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F72: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on H116: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H117: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H118: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H119: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H120: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H121: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H122: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H123: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H124: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H125: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H126: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H127: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H128: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H129: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on F140: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on F159: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on H165: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H166: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H184: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H185: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H186: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H187: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on F188: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on H189: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on F191: 条件付き書式で数量が1の場合は文字が白になるように設定しています。白文字にならない場合は書式をコピーしてください。
Note on H206: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H207: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H208: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H209: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H210: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H211: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H212: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H238: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H239: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H240: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H241: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H242: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H243: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H244: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H245: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H259: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H268: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H269: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H279: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H280: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H281: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H311: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H313: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。

## 別紙
（別紙明細書）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 校舎棟
1 | 空気調和設備
（２）配管設備
| 【冷媒管】 | [5 empty] | 1
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚１０ｍｍ ６．３５ｍｍ | 138 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚１０ｍｍ ９．５２ｍｍ | 266 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚１０ｍｍ ６．３５ｍｍ | 77 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚１０ｍｍ ９．５２ｍｍ | 181 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ ９．５２ｍｍ | 63 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ １２．７０ｍｍ | 76 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ １５．８８ｍｍ | 266 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ ９．５２ｍｍ | 66 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ １２．７０ｍｍ | 11 | ｍ |  |  | 材工共
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚２０ｍｍ １５．８８ｍｍ | 181 | ｍ |  |  | 材工共
小計
| 【防火区画貫通処理材】 | [5 empty] | 2
| 防火区画貫通処理材 | (壁･床共用)１００φ用 丸形用貫通処理用 | 27 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ】 | [5 empty] | 3
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 300W×134H 直管 1000L | 11 | 個 |  |  | 2
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 300W×134H 90ﾟ立面ｺｰﾅｰ | 2 | 個 |  |  | 4
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 450W×134H 直管 1000L | 17 | 個 |  |  | 5
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 450W×134H 90ﾟ平面ｺｰﾅｰ | 1 | 個 |  |  | 6
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 900W×134H 直管 1000L | 12 | 個 |  |  | 8
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 900W×134H 90ﾟ立面ｺｰﾅｰ | 2 | 個 |  |  | 10
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 900W×254H 直管 1000L | 9 | 個 |  |  | 11
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食鋼板製 900W×254H 90ﾟ立面ｺｰﾅｰ | 2 | 個 |  |  | 13
小計
| 【化粧ｶﾊﾞｰ用架台】 | [5 empty] | 4
| 化粧ｶﾊﾞｰ用架台 | 300W×600H 基礎共 | 6 | 個 |  |  | 17
| 化粧ｶﾊﾞｰ用架台 | 450W×600H 基礎共 | 10 | 個 |  |  | 18
| 化粧ｶﾊﾞｰ用架台 | 900W×600H 基礎共 | 6 | 個 |  |  | 19
小計
| 【塩ﾋﾞ製浸透桝】 | [5 empty] | 5
| 塩ﾋﾞ製浸透桝 | 300φ×1000H 塩ビ蓋 砕石500×500×300H | 6 | 組 |  |  | 278
小計
| 【土工事】 | [5 empty] | 6
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 2 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 2 | ｍ3 |  |  | 材工共
小計
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 7
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 50φ×150t | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 63φ×150t | 11 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 88φ×150t | 40 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 75φ×350t | 6 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【形鋼振止支持費】 | [5 empty] | 8
| 形鋼振止支持費 | 塩ﾋﾞ管25A以上 | 3 | ％
小計
（３）電気配線設備
| 【ｴｱｺﾝﾘﾓｺﾝ配線】 | [5 empty] | 9
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25口-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 285 | ｍ |  |  | 材工共
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25口-2C（管内） | 72 | ｍ |  |  | 材工共
| 電線管 | PF22 | 72 | ｍ |  |  | 材工共
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 | 36 | 個 |  |  | 材工共
小計
| 【ｴｱｺﾝ渡り配線】 | [5 empty] | 10
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5口-4C（ｺﾛｶﾞｼ） | 635 | ｍ |  |  | 材工共
小計
| 【ｴｱｺﾝ集中管理ﾘﾓｺﾝ配線】 | [5 empty] | 11
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25口-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 258 | ｍ |  |  | 材工共
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25口-2C（管内） | 14 | ｍ |  |  | 材工共
| 電線管 | G22（ﾒｯｷ） | 14 | ｍ |  |  | 材工共
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個 |  |  | 材工共
小計
2 | 換気設備
（２）ﾀﾞｸﾄ設備
| 【たわみ継手】 | [5 empty] | 12
| たわみ継手 | ＃-1/4用 | 2 | 組 |  |  | 20
小計
| 【制気口ﾎﾞｯｸｽ】 | [5 empty] | 13
| ﾎﾞｯｸｽ | 長辺寸法 L< 450mm 0.5t | 4 | m2 |  |  | 材工共
| ﾎﾞｯｸｽ | 長辺寸法 450<L< 750mm 0.6t | 8 | m2 |  |  | 材工共
小計
| 【保温費】 | [5 empty] | 14
| 長方形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t | 5 | m2 |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t 100 | 42 | m |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t 150 | 20 | m |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t 200 | 69 | m |  |  | 材工共
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t 250 | 2 | m |  |  | 材工共
小計
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 15
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125φ×150t | 9 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 175φ×150t | 6 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 225φ×150t | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【総合調整費】 | [5 empty] | 16
| ﾀﾞｸﾄ系統 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 172 | ｍ |  |  | 38
小計
（４）電気配線設備
| 【全熱交換ﾕﾆｯﾄﾘﾓｺﾝ配線】 | [5 empty] | 17
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ㇿ-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 193 | ｍ |  |  | 材工共
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ㇿ-2C（管内） | 44 | ｍ |  |  | 材工共
| 電線管 | PF22 | 44 | ｍ |  |  | 材工共
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | O.B102x44 | 22 | 個 |  |  | 材工共
小計
| 【ﾀﾞﾝﾊﾟ+ｼｬｯﾀｰ配線】 | [5 empty] | 18
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 2ㇿ-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 105 | ｍ |  |  | 材工共
| ﾎﾞｯｸｽ | 丸型露出ボックス１方出（E19） | 24 | 個 |  |  | 材工共
小計
4 | 給水設備
（１）屋外給水設備
| 【土工事】 | [5 empty] | 19
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 13 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 砂基礎 | 山砂 | 4 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 8 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 残土処分 | 人力（場内敷きならし） | 4 | ｍ3 |  |  | 材工共
小計
（２）屋内給水設備
| 【保温費】 | [5 empty] | 20
| 給湯管等保温 GW(給湯･温水) | 床下･暗きょ内 20t 32A(40su) | 7 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給湯･温水) | 床下･暗きょ内 20t 50A(60su) | 2 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給湯･温水) | 床下･暗きょ内 25t 100A(100su) | 7 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 15A(13su) | 157 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 20A(20su) | 25 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 25A(25su,30su) | 15 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 32A(40su) | 9 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 50A(60su) | 20 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 25t 100A(100su) | 55 | m |  |  | 材工共
小計
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 21
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 50φ×150t | 24 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 63φ×150t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125φ×150t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【形鋼振止支持費】 | [5 empty] | 22
| 形鋼振止支持費 | 給水管 | 3 | ％
小計
（３）電気配線設備
| 【水抜操作盤配線】 | [5 empty] | 23
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25ㇿ-2C（管内） | 22 | ｍ |  |  | 材工共
| 電線管 | G22（ﾒｯｷ） | 22 | ｍ |  |  | 材工共
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | O.B102x44 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小計
5 | 排水設備
（１）屋外排水設備
| 【洗浄費】 | [5 empty] | 24
| 排水管洗浄費 | 100A | 112 | m |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水管洗浄費 | 150A | 195 | m |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水桝洗浄費 | 基本料金 | 1 | 式 |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水管洗浄費 | 塩ﾋﾞ桝 200φ | 26 | 組 |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水桝洗浄費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 450φ | 6 | 組 |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水管洗浄費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 600φ | 18 | 組 |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水管洗浄費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 800φ | 2 | 組 |  |  | 材工共 見積比較表
| 排水管洗浄費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 900φ | 1 | 組 |  |  | 材工共 見積比較表
小計
| 【土工事】 | [5 empty] | 25
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 59 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 砂基礎 | 山砂 | 19 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 40 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 残土処分 | 人力（場内敷きならし） | 19 | ｍ3 |  |  | 材工共
小計
（２）屋内排水設備
| 【保温費】 | [5 empty] | 26
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 40A(50su) | 4 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 50A(60su) | 14 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 屋内露出 20t 50A(60su) | 1 | m |  |  | 材工共
小計
| 【塗装費】 | [5 empty] | 27
| 配管塗装 | 合成樹脂調合２ １００Ａ | 10 | ｍ |  |  | 材工共
小計
| 【土工事】 | [5 empty] | 28
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 10 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 砂基礎 | 山砂 | 4 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 6 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 残土処分 | 人力（場内敷きならし） | 4 | ｍ3 |  |  | 材工共
小計
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 29
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 63φ×150t | 10 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 75φ×150t | 30 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 88φ×150t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100φ×150t | 19 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125φ×150t | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 150φ×150t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 75φ×350t | 3 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 88φ×350t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100φ×350t | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125φ×350t | 5 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【形鋼振止支持費】 | [5 empty] | 30
| 形鋼振止支持費 | 排水管 | 3 | ％
小計
6 | 給湯設備
| 【ｶﾞｽ給湯器給排気筒延長管】 | [5 empty] | 31
| 給排気筒延長管 | SUS製 110φ 直管 300L | 3 | 個 |  |  | 60
| 給排気筒延長管 | SUS製 110φ 直管 600L | 8 | 個 |  |  | 61
| 給排気筒延長管 | SUS製 110φ 直管 900L | 6 | 個 |  |  | 62
| 給排気筒延長管 | SUS製 110φ ｽﾗｲﾄﾞ管 300～400L | 9 | 個 |  |  | 63
| 給排気筒延長管 | SUS製 110φ 90L | 13 | 個 |  |  | 64
小計
| 【保温費】 | [5 empty] | 32
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 天井内等 20t 15A(13su) | 12 | m |  |  | 材工共
| 長方形ﾀﾞｸﾄ ﾛｯｸｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25t | 5 | m2 |  |  | 材工共
| 長方形ﾀﾞｸﾄ ﾛｯｸｳｰﾙ | 屋内露出 一般居室 廊下 ｶﾗｰ鉄板 50t | 2 | m2 |  |  | 材工共
小計
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 33
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 200φ×150t | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
7 | 消火設備
（１）屋外消火設備
| 【土工事】 | [5 empty] | 34
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 10 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 10 | ｍ3 |  |  | 材工共
小計
（２）屋内消火設備
| 【はつり補修費】 | [5 empty] | 35
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 75φ×150t | 3 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 88φ×150t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
| はつり (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 88φ×350t | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
小計
| 【形鋼振止支持費】 | [5 empty] | 36
| 形鋼振止支持費 | 消火管 | 3 | ％
小計
8 | ｶﾞｽ設備
(１)都市ガス設備
| 【屋外ガス工事】 | [5 empty] | 37
| 配管費 | PE管 50A | 11 | ｍ |  |  | 見積比較表
| PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 50A | 1 | 個 |  |  | 見積比較表
| ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ据付費 | 200・250Φ | 1 | 個 |  |  | 見積比較表
| PE穿孔取出 | 200A×30～75A | 1 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| 冬期割増 |  | 1 | 式 |  |  | 見積比較表
小計
| 【屋内ガス工事】 | [5 empty] | 38
| 基本工事費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積比較表
| 配管費 | ﾌﾚｷ管 20A | 48 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | ﾌﾚｷ管 25A | 56 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | SGP管 15A | 1 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | SGP管 20A | 43 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | SGP管 25A | 44 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | SGP管 32A | 22 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | SGP管 50A | 14 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | PLV管 32A | 1 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管費 | PLV管 50A | 5 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 15A | 17 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 20A | 137 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 25A | 8 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 32A | 21 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 40A | 19 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 配管撤去費 | 50A | 31 | ｍ |  |  | 見積比較表
| ﾎｰｽｶﾞｽ栓 | 9.5mmLB １口 | 26 | 個 |  |  | 見積比較表
| ねじｶﾞｽ栓 | 15A | 4 | 個 |  |  | 見積比較表
| ﾛｯｸ付検圧ﾌﾟﾗｸﾞ |  | 5 | 個 |  |  | 見積比較表
| ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓 | 50A | 2 | 個 |  |  | 見積比較表
| 中間ﾊﾞﾙﾌﾞ | 25A | 4 | 個 |  |  | 見積比較表
| 中間ﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A | 5 | 個 |  |  | 見積比較表
| 接続費 | 金属可とう管 15A | 4 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付費 | 16号 | 1 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| 分岐取出 | 50A | 1 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| 組ﾌﾗﾝｼﾞ | 32A | 2 | 個 |  |  | 見積比較表
| 絶縁継手（ｿｹｯﾄ） | 50A | 1 | 個 |  |  | 見積比較表
| ﾎﾞﾝﾍﾞ庫撤去 |  | 3 | 個 |  |  | 見積比較表
| 配管貫通部穴埋め補修費 |  | 42 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| 特殊支持金物 | ｽﾃﾝ製 | 1 | 式 |  |  | 見積比較表
| ﾀﾞｲﾔ穴あけ費（20cm程度） | 50A以下 | 36 | 箇所 |  |  | 見積比較表
| 塗装費（ｶﾗｰ） | 15A～20A | 4 | ｍ |  |  | 見積比較表
| 塗装費（ｶﾗｰ） | 32A～50A | 3 | ｍ |  |  | 見積比較表
| ｽﾘｰﾌﾞ穴埋・補修費 | 50A以下 | 36 | 箇所 |  |  | 見積比較表
小計
9 | 撤去工事
| 【機器類撤去】 | [5 empty] | 39
【空調設備】
| 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 | 複式 1000EDRm2 空気量180L/m×2 給水量55L/m×2 電動機1.5kw×2 | 1 | 台 |  |  | 68
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 1.5ｍ未満 | 4 | 台 |  |  | 69
| ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 1.5ｍ以上 | 1 | 台 |  |  | 70
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 1段2ｍ未満 | 1 | 台 |  |  | 71
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 1段2ｍ以上 | 2 | 台 |  |  | 72
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 2段2ｍ未満 | 4 | 台 |  |  | 73
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 2段2ｍ以上 | 26 | 台 |  |  | 74
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 3段2ｍ未満 | 1 | 台 |  |  | 75
| ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ 撤去 | ｴﾚﾒﾝﾄ 3段2ｍ以上 | 7 | 台 |  |  | 76
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 撤去 | 壁掛形 冷房能力2.2kw 暖房能力2.8kw | 1 | 組 |  |  | 77
| 搬出費 |  | 1 | 式
【換気設備】
| 壁付換気扇 撤去 | 羽根径 200φ ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台 |  |  | 78
| 壁付換気扇 撤去 | 羽根径 250φ ﾌｰﾄﾞ共 | 6 | 台 |  |  | 79
| 壁付換気扇 撤去 | 羽根径 300φ ﾌｰﾄﾞ共 | 13 | 台 |  |  | 80
【衛生器具設備】
| 洗面器 撤去 | L-420 | 1 | 組 |  |  | 81
| 流し台 撤去 | 750W | 9 | 組 |  |  | 82
| 流し台 撤去 | 1200W | 5 | 組 |  |  | 83
| 流し台 撤去 | 1800W | 2 | 組 |  |  | 84
| 流し台 撤去 | 2100W | 2 | 組 |  |  | 85
| 調理台 撤去 | 2100×900 | 6 | 組 |  |  | 86
| 調理台 撤去 | 3000×900 | 1 | 組 |  |  | 87
| 実験台 撤去 | 1200×800 | 10 | 組 |  |  | 88
| 実験台 撤去 | 1700×1200 | 1 | 組 |  |  | 89
| 自在水栓 撤去 |  | 25 | 個 |  |  | 90
| 台付化学水栓 撤去 |  | 1 | 個 |  |  | 91
| 混合水栓 撤去 |  | 2 | 個 |  |  | 92
| 横水栓 撤去 |  | 4 | 個 |  |  | 93
| 調理台用混合水栓 撤去 |  | 7 | 個 |  |  | 94
| 実験台用水栓 撤去 |  | 13 | 個 |  |  | 95
| 掃除流し 取外し |  | 1 | 組 |  |  | 96
| 流し台 取外し |  | 1 | 組 |  |  | 97
【給湯設備】
| ｶﾞｽ給湯器 撤去 | FF式 32号 | 1 | 台 |  |  | 98
| ｶﾞｽ湯沸器 撤去 | FF式 16号 | 1 | 台 |  |  | 99
| 給排気筒延長管 撤去 | 給排気筒 二重管 110φ 給排気ﾄｯﾌﾟ | 2 | 組 |  |  | 100
| 給排気筒延長管 撤去 | 給排気筒 二重管 110φ 直管 | 7 | ｍ |  |  | 101
| 給排気筒断熱 撤去 | 隠蔽 | 1 | ｍ2 |  |  | 102
| 給排気筒断熱 撤去 | 屋内露出 | 1 | ｍ2 |  |  | 103
小計
| 【配管類撤去】 | [5 empty] | 40
【空調設備】
【高圧蒸気管 撤去】
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 20A | 1 | ｍ |  |  | 105
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 65A | 80 | ｍ |  |  | 110
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 20A | 2 | ｍ |  |  | 115
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 65A | 31 | ｍ |  |  | 116
【低圧蒸気管 撤去】
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 20A | 13 | ｍ |  |  | 105
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 25A | 65 | ｍ |  |  | 106
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 32A | 167 | ｍ |  |  | 107
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 40A | 83 | ｍ |  |  | 108
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 50A | 68 | ｍ |  |  | 109
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 65A | 38 | ｍ |  |  | 110
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 80A | 66 | ｍ |  |  | 111
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 100A | 34 | ｍ |  |  | 112
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 150A | 5 | ｍ |  |  | 114
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 20A | 3 | ｍ |  |  | 115
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 100A | 32 | ｍ |  |  | 118
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 125A | 32 | ｍ |  |  | 119
【高圧還水管 撤去】
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 20A | 6 | ｍ |  |  | 124
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 32A | 107 | ｍ |  |  | 126
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 40A | 4 | ｍ |  |  | 127
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 20A | 2 | ｍ |  |  | 130
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 32A | 31 | ｍ |  |  | 132
【低圧還水管 撤去】
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 15A | 37 | ｍ |  |  | 123
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 20A | 321 | ｍ |  |  | 124
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 25A | 65 | ｍ |  |  | 125
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 40A | 7 | ｍ |  |  | 127
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 屋内一般 50A | 47 | ｍ |  |  | 128
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 20A | 4 | ｍ |  |  | 130
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 50A | 8 | ｍ |  |  | 134
【圧送還水管 撤去】
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 25A | 2 | ｍ |  |  | 131
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 共同溝 40A | 29 | ｍ |  |  | 133
| 伸縮管継手 撤去 | 単式 80A | 3 | 個 |  |  | 147
| 伸縮管継手 撤去 | 単式 100A | 1 | 個 |  |  | 148
| 伸縮管継手 撤去 | 複式 65A | 4 | 個 |  |  | 146
| 伸縮管継手 撤去 | 複式 100A | 1 | 個 |  |  | 148
| 伸縮管継手 撤去 | 複式 125A | 1 | 個 |  |  | 149
【保温材分別費】
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 20A | 13 | ｍ |  |  | 151
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 25A | 19 | ｍ |  |  | 152
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 32A | 109 | ｍ |  |  | 153
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 40A | 43 | ｍ |  |  | 154
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 50A | 31 | ｍ |  |  | 155
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 65A | 137 | ｍ |  |  | 156
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 80A | 66 | ｍ |  |  | 157
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 100A | 66 | ｍ |  |  | 158
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 125A | 32 | ｍ |  |  | 159
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 150A | 5 | ｍ |  |  | 160
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 20A | 1 | ｍ |  |  | 165
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 25A | 20 | ｍ |  |  | 166
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 32A | 56 | ｍ |  |  | 167
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 40A | 37 | ｍ |  |  | 168
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 50A | 26 | ｍ |  |  | 169
| 蒸気管保温 撤去 | 天井･PS内 65A | 8 | ｍ |  |  | 170
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 20A | 5 | ｍ |  |  | 172
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 25A | 25 | ｍ |  |  | 173
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 32A | 1 | ｍ |  |  | 174
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 40A | 3 | ｍ |  |  | 175
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 50A | 12 | ｍ |  |  | 176
| 蒸気管保温 撤去 | 屋内露出 65A | 4 | ｍ |  |  | 177
| 圧送還水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 25A | 2 | ｍ |  |  | 152
| 圧送還水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 40A | 29 | ｍ |  |  | 154
【冷媒管 液管 撤去】
| 冷媒用被覆銅管 撤去 | 屋内 保温材含む 6.4φ | 14 | ｍ |  |  | 179
| 冷媒用被覆銅管 撤去 | 屋外 保温材含む 6.4φ | 6 | ｍ |  |  | 179
【冷媒管 ｶﾞｽ管 撤去】
| 冷媒用被覆銅管 撤去 | 屋内 保温材含む 9.5φ | 14 | ｍ |  |  | 180
| 冷媒用被覆銅管 撤去 | 屋外 保温材含む 9.5φ | 6 | ｍ |  |  | 180
| 冷媒管回収・破壊処理工事 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 1台 冷房2.2KW 暖房2.8KW | 1 | 式 |  |  | 見積比較表
【電気配線工事 撤去】
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | EM-CEES 1.25ㇿ-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 15 | ｍ |  |  | 182
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | EM-CEES 1.25ㇿ-2C（管内） | 2 | ｍ |  |  | 182
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 撤去 | B型 | 2 | 個 |  |  | 183
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 撤去 | B型 | 1 | 個 |  |  | 183
【屋外給水設備】
【給水管 撤去】
| 水道用鋳鉄管 撤去 | 屋外埋設 100A | 28 | ｍ |  |  | 185
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去 | 屋外埋設 20A | 12 | ｍ |  |  | 186
| 浸透用陶管 撤去 | 50φ×1200H | 8 | ｍ |  |  | 187
| 根切り（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 10 | ｍ3 |  |  | 材工共
| 埋戻し（機械） | 砂・砂質土・レキ質土・粘性土 排出ガス対策型バックホウ ０．４５ｍ3 | 10 | ｍ3 |  |  | 材工共
【屋内給水設備】
【給水管 撤去】
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 20A | 316 | ｍ |  |  | 188
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 25A | 58 | ｍ |  |  | 189
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 32A | 6 | ｍ |  |  | 190
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 40A | 24 | ｍ |  |  | 191
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 50A | 16 | ｍ |  |  | 192
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 65A | 37 | ｍ |  |  | 193
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 100A | 115 | ｍ |  |  | 195
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 共同溝 100A | 1 | ｍ |  |  | 196
| 仕切弁 撤去 | 5k 65A | 1 | 個 |  |  | 198
| 仕切弁 撤去 | 5k 80A | 1 | 個 |  |  | 199
| 仕切弁 撤去 | 5k 100A | 1 | 個 |  |  | 200
【保温材分別費】
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 20A | 98 | ｍ |  |  | 204
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 25A | 16 | ｍ |  |  | 205
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 32A | 2 | ｍ |  |  | 206
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 40A | 13 | ｍ |  |  | 207
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 50A | 16 | ｍ |  |  | 208
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 65A | 17 | ｍ |  |  | 209
| 給水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 100A | 62 | ｍ |  |  | 211
| 給水管保温 撤去 | 天井･PS内 20A | 73 | ｍ |  |  | 212
| 給水管保温 撤去 | 天井･PS内 25A | 14 | ｍ |  |  | 213
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 20A | 145 | ｍ |  |  | 216
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 25A | 28 | ｍ |  |  | 217
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 32A | 4 | ｍ |  |  | 218
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 40A | 11 | ｍ |  |  | 219
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 65A | 20 | ｍ |  |  | 221
| 給水管保温 撤去 | 屋内露出 100A | 55 | ｍ |  |  | 223
【屋外排水設備】
【排水管 撤去】
| 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 撤去 | 屋外埋設 | 56 | ｍ |  |  | 224
| 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 撤去 | 屋外埋設 | 27 | ｍ |  |  | 225
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝 撤去 | 600φ×600H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 7 | 組 |  |  | 228
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝 撤去 | 600φ×800H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1 | 組 |  |  | 229
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝 撤去 | 600φ×1000H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 2 | 組 |  |  | 230
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝 撤去 | 600φ×1100H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1 | 組 |  |  | 231
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝 撤去 | 600φ×1200H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1 | 組 |  |  | 232
| 塩ﾋﾞ製汚水桝 撤去 | 200φ×1570H 塩ﾋﾞ蓋 | 1 | 組 |  |  | 227
【屋内排水設備】
【雑排水管 撤去】
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 40A | 60 | ｍ |  |  | 236
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 50A | 66 | ｍ |  |  | 237
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 65A | 24 | ｍ |  |  | 238
【雨水管 撤去】
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 80A | 56 | ｍ |  |  | 239
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 100A | 26 | ｍ |  |  | 240
| 【通気管 撤去】 |  |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 40A | 18 | ｍ |  |  | 236
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 撤去 | 屋内一般 50A | 19 | ｍ |  |  | 237
【保温材分別費】
| 排水管保温 撤去 | 天井･PS内 40A | 48 | ｍ |  |  | 241
| 排水管保温 撤去 | 天井･PS内 50A | 22 | ｍ |  |  | 242
| 排水管保温 撤去 | 天井･PS内 80A | 19 | ｍ |  |  | 244
| 排水管保温 撤去 | 屋内露出 40A | 4 | ｍ |  |  | 246
| 排水管保温 撤去 | 屋内露出 50A | 8 | ｍ |  |  | 247
| 排水管保温 撤去 | 屋内露出 80A | 35 | ｍ |  |  | 249
| 排水管保温 撤去 | 屋内露出 100A | 9 | ｍ |  |  | 250
【給湯設備】
【給湯管 撤去】
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 20A | 13 | ｍ |  |  | 251
【保温材分別費】
| 給湯管保温 撤去 | 屋内露出 20A | 13 | ｍ |  |  | 252
【屋外消火設備】
【消火管 撤去】
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋外埋設 65A | 28 | ｍ |  |  | 255
【屋内消火設備】
【消火管 撤去】
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 50A | 18 | ｍ |  |  | 262
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 65A | 21 | ｍ |  |  | 263
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 80A | 18 | ｍ |  |  | 264
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 屋内一般 100A | 36 | ｍ |  |  | 265
| 配管用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 共同溝 65A | 2 | ｍ |  |  | 268
| 屋内消火栓 撤去 | 易操作性1号 露出型 | 1 | 組 |  |  | 271
| 屋内消火栓 撤去 | 易操作性1号 埋込型 | 2 | 組 |  |  | 272
小計
10 | 発生材処理
| 【発生材積込】 | [5 empty] | 41
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 | 4.53 | m3 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 47.76 | m3 |  |  | 金属類（機器類）
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 6.05 | m3 |  |  | 金属類（鋼管類）
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 0.05 | m3 |  |  | 金属類（ﾀﾞｸﾄ類）
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 14.08 | m3 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 | 0.03 | m3 |  |  | 陶器類
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 1.11 | m3 |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 | 27.29 | m3 |  |  | 残土
小計
| 【発生材運搬】 | [5 empty] | 42
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅰ類 無筋構造物 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 4.53 | m3 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 47.76 | m3 |  |  | 金属類（機器類）
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 6.05 | m3 |  |  | 金属類（鋼管類）
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 0.05 | m3 |  |  | 金属類（ﾀﾞｸﾄ類）
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 14.08 | m3 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅰ類 無筋構造物 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 0.03 | m3 |  |  | 陶器類
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 1.11 | m3 |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| 建設発生土運搬＜往復＞ | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 27.29 | m3 |  |  | 残土
小計
| 【発生材処分】 | [5 empty] | 43
| 発生材処分 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、2ｔ車-4.5km | 7.02 | t |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 5.7 | t |  |  | 金属類（機器類）
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 9.15 | t |  |  | 金属類（鋼管類）
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 0.01 | t |  |  | 金属類（ﾀﾞｸﾄ類）
| 発生材処分 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、2ｔ車-60.0km | 0.57 | t |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
| 発生材処分 | 陶磁器ﾀｲﾙくず、2ｔ車-60.0km | 0.06 | t |  |  | 陶器類
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 0.41 | t |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| 発生材処分 | 建設発生土、10ｔ車-12.0km | 49.12 | t |  |  | 残土
小計
Ⅱ | ボイラー室棟
1 | 給水設備
| 【保温費】 | [5 empty] | 44
| 給湯管等保温 GW(給湯･温水) | 床下･暗きょ内 25t 100A(100su) | 1 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 機械室等 20t 20A(20su) | 1 | m |  |  | 材工共
| 給湯管等保温 GW(給水･給湯･温水) | 機械室等 25t 100A(100su) | 12 | m |  |  | 材工共
小計
| 【形鋼振止支持費】 | [5 empty] | 45
| 形鋼振止支持費 | 給水管 | 3 | ％
小計
2 | 撤去工事
| 【配管類撤去】 | [5 empty] | 46
【空調設備】
【高圧蒸気管 撤去】
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 機械室･便所 80A | 15 | ｍ |  |  | 120
【低圧蒸気管 撤去】
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 機械室･便所 100A | 16 | ｍ |  |  | 121
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 機械室･便所 125A | 16 | ｍ |  |  | 122
【高圧還水管 撤去】
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 機械室･便所 32A | 18 | ｍ |  |  | 138
【圧送還水管 撤去】
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) 撤去 | 機械室･便所 32A | 13 | ｍ |  |  | 138
【保温材分別費】
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 80A | 7 | ｍ |  |  | 157
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 100A | 7 | ｍ |  |  | 158
| 蒸気管保温 撤去 | 床下･暗渠内 125A | 7 | ｍ |  |  | 159
| 蒸気管保温 撤去 | 機械室露出 80A | 8 | ｍ |  |  | 162
| 蒸気管保温 撤去 | 機械室露出 100A | 9 | ｍ |  |  | 163
| 蒸気管保温 撤去 | 機械室露出 125A | 9 | ｍ |  |  | 164
| 圧送還水管保温 撤去 | 床下･暗渠内 40A | 7 | ｍ |  |  | 154
| 圧送還水管保温 撤去 | 機械室露出 40A | 6 | ｍ |  |  | 161
【屋内給水設備】
【給水管 撤去】
| 水道用亜鉛鍍金鋼管 撤去 | 機械室･便所 100A | 15 | ｍ |  |  | 197
| 仕切弁 撤去 | 5k 100A | 2 | 個 |  |  | 200
| 量水器 撤去 | 100A | 1 | 個 |  |  | 202
【保温材分別費】
| 給水管保温 撤去 | 機械室露出 100A | 15 | ｍ |  |  | 214
小計
3 | 発生材処理
| 【発生材積込】 | [5 empty] | 47
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 0.02 | m3 |  |  | 金属類（機器類）
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 0.71 | m3 |  |  | 金属類（鋼管類）
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 1.3 | m3 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
小計
| 【発生材運搬】 | [5 empty] | 48
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 0.02 | m3 |  |  | 金属類（機器類）
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 0.71 | m3 |  |  | 金属類（鋼管類）
| 廃棄材運搬＜往復＞ Ⅱ類 せっこうボード類 | ２ｔ車 ＤＩＤ区間有 人力 | 1.3 | m3 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
小計
| 【発生材処分】 | [5 empty] | 49
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 0.11 | t |  |  | 金属類（機器類）
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、2ｔ車- 8.0km | 0.87 | t |  |  | 金属類（鋼管類）
| 発生材処分 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、2ｔ車-60.0km | 0.05 | t |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
小計
Note on H24: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H25: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H26: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H27: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H28: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H29: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H30: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H31: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H35: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H36: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H37: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H41: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H82: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H105: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H217: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H218: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H219: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H220: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H221: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H255: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H256: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H257: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H258: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H259: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H263: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H264: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H265: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H266: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H267: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H268: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H269: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H270: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H271: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H272: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H273: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H274: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H275: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H276: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H277: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H278: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H279: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H280: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H281: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H282: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H283: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H284: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H285: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H286: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H287: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H288: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H289: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H290: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H291: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H292: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H293: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H294: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H295: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H296: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H302: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H303: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H304: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H305: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H306: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H307: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H308: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H309: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H310: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H311: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H312: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H314: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H315: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H316: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H317: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H318: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H319: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H320: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H321: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H322: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H323: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H324: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H325: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H326: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H327: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H328: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H329: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H330: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H331: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H332: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H333: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H334: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H336: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H337: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H338: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H339: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H340: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H341: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H343: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H345: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H346: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H347: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H348: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H349: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H350: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H352: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H353: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H354: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H355: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H356: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H357: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H358: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H359: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H360: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H361: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H362: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H363: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H364: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H365: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H366: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H367: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H368: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H369: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H370: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H371: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H372: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H373: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H374: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H375: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H376: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H377: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H378: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H379: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H380: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H381: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H382: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H383: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H384: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H385: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H386: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H387: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H388: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H389: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H390: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H391: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H392: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H393: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H394: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H395: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H396: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H397: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H398: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H399: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H400: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H401: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H402: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H403: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H404: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H405: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H406: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H407: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H408: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H409: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H410: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H411: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H412: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H413: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H414: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H415: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H416: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H417: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H418: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H419: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H420: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H421: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H422: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H423: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H424: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H425: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H426: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H427: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H430: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H431: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H432: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H433: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H434: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H435: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H436: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H437: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H438: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H439: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H440: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H441: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H442: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H443: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H444: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H445: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H446: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H447: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H448: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H449: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H450: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H451: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H452: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H453: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H454: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H455: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H456: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H457: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H458: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H459: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H460: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H461: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H462: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H463: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H464: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H465: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H466: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H467: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H468: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H469: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H470: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H471: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H472: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H473: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H474: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H475: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H476: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H477: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H478: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H479: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H480: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H481: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H482: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H483: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H484: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H485: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H486: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H487: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H488: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H489: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H490: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H491: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H492: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H493: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H494: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H495: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H496: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H497: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H498: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H499: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H500: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H501: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H502: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H503: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H504: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H506: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H556: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H557: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H558: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H559: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H560: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H562: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H563: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H564: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H565: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H566: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H567: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H568: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H569: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H570: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H571: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H572: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H573: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H574: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H575: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H576: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H577: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H578: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H579: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。
Note on H580: 作成した代価表の単価を使う場合は番号を記載してください。